Boleszkowice, dn. 22.03.2011r. 
Do wszystkich Wykonawców biorących 

Udział w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania : „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” Zadanie: „Docieplenie i kolorystyka elewacji Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym” w Boleszkowicach. 

Dnia 21 marca do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SWIZ zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.2007 roku Nr. 223 poz. 1655 z póź. zm )Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Prosimy o podanie rodzaju tynku jaki należy przyjąć do wyceny w projekcie przyjęto tynk akrylowy barwiony , natomiast w przedmiarze tynk mineralny malowany.

Odp. 1 Należy przyjąć do wyceny tynk akrylowy barwiony, tak jak w projekcie.

Pyt. 2 Prosimy o podanie materiału z jakiego mają być wykonane obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe.

Odp. 2 Do wyceny należy przyjąć obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe ocynkowane.  

